## Blad1
Post | Omschrijving | Een heid
|  |  | Verrekenbaar ja/nee | Final voorstel | Aantal
R310010 | Boren gaten tbv doorvoeren kabels. Tot Ø160mm. | st | ja
| Betreft het boren van een nieuwe doorvoer ten behoeve van de aanleg van kabels. Diameter in het werk te bepalen. Exclusief het boren van gaten in gewapend beton. Alle vrijkomende materialen dienen naar het Logistiek depot te worden afgevoerd en daar op de juiste wijze verwerkt conform "Logistiek Depot Stationswerk versie 2.0 d.d. 15-07-2024". (bijlage 2) Uitzondering hierop zijn asbesthoudende materialen. |  |  | 0
R310020 | Dichtzetten oude doorvoeringen en boorgaten. | st | ja
| Betreft: het constructief, duurzaam en waterdicht dichtzetten van oude en vervallen doorvoeren. Met materiaal van de aannemer. |  |  | 0
R310030 | Gebouwgebonden installatie (GGI). | st | ja
| Het aanbrengen van gebouwgebonden installatie per ruimte. Bestaande uit: gemiddeld 1,5 armatuur, WCD, schakelaar en benodigd kabelwerk. Inclusief verwijderen oude installatie. Inclusief schakelhandelingen. |  |  | 0
R310040 | Traanplaat over vloersparing ter plaatse van MS of LS installatie. | st | ja
| Betreft het inmeten en leveren van traanplaat voor het afdekken van vloersparingen bij de MS en of LS installatie. Aarden conform Liander beleid. Bij reeds aanwezige roosters deze in gelijke uitvoering aanhelen. |  |  | 0
R32 | Ms-installatie
R320010 | Basis MS-installatie inclusief trafokabel (bestaande ruimte). | st | nee
| Betreft het uitvoeren van onderstaande werkzaamheden: - Demonteren en afvoeren van de bestaande MS-installatie (o.a. de volgende typen babycoq, Coq, ABB, Siemens, Magnefix). - Plaatsen van een MS-installatie; - Realiseren van MS-eindsluitingen ten behoeve van MS-kabels - MS-transformatorkabel (eindsluitingen en kabelschoenen); - Aansluiten van aarding; - Beproeven van de installatie; - Inspoelen van vermogensvelden (coördinatieverplichting); - Instellen van storingsverklikkers; - Maken en aanbrengen van stickers; - Registratie van kwaliteit en opstellen revisiedossier; - Uitvoeren van schakelhandelingen. De installatie betreft een drievelds installatie. Aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende configuratie: - 2x aansluitkabel (elk 3 singles + aarding(en)). - 2x 3x eindsluiting voedende kabel; - 2x 1x mof; - 3x MS-transformatorkabel; - 3x eindsluiting; - 3x kabelschoen; - MS-schakelaar; - 1x trafoveld aansluiten; - 2x MS-veld. Bij meerdere installaties wordt deze code geteld per installatie. zijn alleen de extra velden verrekenbaar conform post R320020 en kan de koppelkabel worden opgevoerd als 2 eindsluitingen. |  |  | 0
R320020 | Extra MS-veld (bestaande ruimte). | st | nee
| Het betreft een post voor velduitbreiding en is een aavulling op de basisinstallatie. Aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende configuratie: - 1x aansluitkabel (elk 3 singles + aarding(en)); - 1x 3x eindsluiting voedende kabel; - 1x 1x mof. |  |  | 0
R320030 | Ombouw MS-installatie naar iMS-installatie (bestaande ruimte). | st | nee
| Aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende werkzaamheden: - Aanbrengen en aansluiten van een DA-kast; - Aanbrengen en aansluiten van een beveiligingskast; - Deurcontact; - Voeding DA (wcd); - Coordinatie op tijd en plaats voor het instellen van DA-kasten; - Indien benodigd het realiseren van een fasedraaiing van de iMSR. |  |  | 0
R320040 | Compactstation (nieuw). | st | nee
| "Het betreft het aansluiten van een compactstation inclusief MS LS Trafo. Aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende configuratie: - Sanering van de installatie van het bestaande station. (Sloop gebouw op offerte); - Realiseren van MS-eindsluitingen ten behoeve van MS-kabels; - Aansluiten van aarding; - Beproeven van de installatie; - Inspoelen van vermogensvelden; (Coördinatieverplichting) - Instellen van storingsverklikkers; - Maken en aanbrengen van stickers; - Registratie van kwaliteit en opstellen revisiedossier; - Uitvoeren van schakelhandelingen. De installatie betreft een drievelds installatie. Aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende configuratie: - 2x aansluitkabel (elk 3 singles + aarding(en)). - 2x 3x eindsluiting voedende kabel; - 2x 1x mof; LS zijdig aansluiten wordt verrekend op LS besteksposten."Eventuele LS-werkzaamheden dienen te worden verrekend middels bestekcode LS-installatie. |  |  | 0
R33 | Transformatorinstallatie
R330010 | Plaatsen en aansluiten transformator. | st | nee
| Het betreft het uitvoeren van onderstaande werkzaamheden: - Demonteren en afvoeren bestaande transformator; - Aanbrengen bevestigingsmaterialen ten behoeve van kabels; - Verwijderen van een bestaande transformator; - Plaatsen van een nieuwe transformator; - Aansluiten van aarding; - Afdichten van sparingen (indien mogelijk); - Plaatsen van regelkasten bij regelbare transformator; - Instellen van de transformator en beveiligingen; - Registratie van kwaliteit en opstellen revisiedossier; - Verrichten van schakelhandelingen; - Coordinatie van de inregelhandelingen door Opdrachtgever; - Plaatsen van beschermende maatregelen (bijvoorbeeld scherm en/of signalering); - Aanbrengen voorzieningen aanraakveiligheid. Aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende configuratie: - 3 x MS-afschermkap; - 1x LS-afscherming; - 1x potentiaalvereffeningsstrip. Transport en eventueel benodigde afscherming worden te geacht te zijn inbegrepen. Het Leggen en monteren van MS-transformatorkabels (telcon-kabels) en LS-transformatorkabels (RA-kabels) inclusief eindsluitingen en kabelschoenen is voorzien in post R330030. |  |  | 0
R330020 | Draaien transformator. | st | nee
| Om, indien en voor zover geen sprake is van vervanging van de transformator, aan de normen te kunnen voldoen kan het voorkomen dat de transformator moet worden gedraaid (MS- en LS-zijde verwisselen/omdraaien). Inclusief het uitvoeren van alle benodigde werkzaamheden zoals omschreven in post R330010. In deze post alle benodigde werkzaamheden voorzien die het draaien van de transformator mogelijk maken. |  |  | 0
R330030 | Aanleggen of vervangen kabel tussen transformator en LS-rek of MS schakelaar - Betreedbaar station | st | nee
| Rekening dient te worden gehouden met vier of acht RA kabels of 3x telcon inclusief eindsluitingen en kabelschoenen. |  |  | 0
R330040 | Aanleggen of vervangen kabel tussen transformator en LS-rek of MS schakelaar - Compact station | st | nee
| Rekening dient te worden gehouden met vier of acht RA kabels of 3x telcon inclusief eindsluitingen en kabelschoenen. |  |  | 0
R330050 | Vrijschakelen en veiligstellen trafo | st | nee
| Rekening dient te worden gehouden met het vrijschakelen veiligstellen van de MS en LS zijde. |  |  | 0
R34 | Ls-installatie
R340010 | Plaatsen LS-rek ≤630kVA. | st | nee
| Het betreft o.a. het uitvoeren van onderstaande werkzaamheden: - Amoveren van het bestaande LS-rek; - Plaatsen en/of uitbreiden van het LS-rek; - Plaatsen en/of herschikken van LS-stroken; - Monteren van LS-blindstroken; - Aanbrengen van RA-kabels; - Aanbrengen van LS-kabels; - Monteren bestaande OVL-installatie; - Plaatsen zekeringen; - Testen en schakelen. |  |  | 0
R340020 | Plaatsen LS-rek >630kVA ≤1000kVA. | st | nee
| Het betreft o.a. het uitvoeren van onderstaande werkzaamheden: - Amoveren van het bestaande LS-rek; - Plaatsen en/of uitbreiden van het LS-rek; - Plaatsen en/of herschikken van LS-stroken; - Monteren van LS-blindstroken; - Aanbrengen van RA-kabels; - Aanbrengen van LS-kabels; - Monteren bestaande OVL-installatie; - Plaatsen zekeringen; - Testen en schakelen. |  |  | 0
R340030 | Plaatsen uitbreidingsrek (behouden huidige LS-installatie). | st | nee
| Het betreft het uitvoeren van onderstaande werkzaamheden: - Uitbreiden van het LS-rek; - Herschikken van LS-stroken; - Monteren van LS-blindstroken; - Testen en schakelen. Het vervangen van zekeringen wordt verrekend op post R340060. |  |  | 0
R340040 | Plaatsen en/of herschikken van LS stroken in bestaand rek. | st | nee
| Het betreft het uitvoeren van onderstaande werkzaamheden: - Herschikken van LS-stroken; - Monteren van LS-blindstroken; - Testen en schakelen. Het vervangen van zekeringen wordt verrekend op post R340060. |  |  | 0
| Het invoeren van nieuwe kabels inclusief het monteren van een eindsluiting en een verbindingsmof. |  |  | 0
R340050 | Aansluiten bestaande LS-kabel(s) op LS-rek met nieuwe eindsluiting. | st | nee
| Inclusief aansluiten of afdoppen van de OV hulpaders. Bij omzwaaien inclusief het invoeren van de kabels. |  |  | 0
R340060 | Wisselen zekeringen. | st | nee
| Bestekcode bestemd voor wisselen zekeringen ingeval het bestaande LS-rek wordt gehandhaafd. Bestekcode geldt voor het gehele rek. 1 stuks is het gehele rek. Rekening houden met rekken met 8x3 of 14x3 aansluitingen. De post is ook voorzien voor aanraakveiligeid op LS kasten in de wijk. |  |  | 0
R35 | Stationsaarde
R350010 | Meten aardverspreidingsweerstand (bij geen vervanging). | keer | nee
| Betreft het meten van de aardverspreidingsweerstand, NEN1010 en beleid Liander zijn van toepassing. |  |  | 0
R350020 | Vernieuwen vereffeningsleiding station. | st | nee
| Betreft het vernieuwen van de vereffeningsleing in de ruimte. De oude leiding afvoeren conform voorschriften. Inclusief het leveren en aanbrengen van de aansluitdraad Cu 25 mm² en aansluiten op de aardpennen inclusief aarde AC5. Indien alleen de LS ruimte wordt vervangen dan geldt een factor van 0,4 |  |  | 0
| Betreft het leveren en aanbrengen van een aardelektrode. |  |  | 0
R36 | OV-installatie
R360010 | Montage flex OV kast en aansluiten op LS rek. | st | nee
| Inclusief de- en hermontage huidige installatie. |  |  | 0
R360020 | Ophangen OV kWh-meter. | st | nee
| Bestekcode geldt per set. Een set bestaat uit vier (4) kabels. |  |  | 0
R37 | Tijdelijke voorzieningen (provisorium / NSA)
R370010 | Toepassen provisorium. | st | nee
| Provisorium wordt ter beschikking gesteld aan de Aannemer. De Aannemer verzorgt het dagelijks beheer. Het provisorium dient getransporteerd, geplaatst en in bedrijf genomen door de Aannemer. Montage-/aansluitwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door Aannemer en kunnen volgens bestekcodes worden verrekend. Incl. demontage en afvoeren. Grondwerk uitvoeren conform post R22 exclusief R220010. |  |  | 0
R370020 | LS kast, aansluiten en ontkoppelen. | st | nee
| Inclusief coördinatie levering en alle bijkomende werkzaamheden. |  |  | 0
R370030 | Coördinatie transport en plaatsen NSA inclusief montage/aansluiten. | st | nee
| NSA (niet zijnde een provisorium) wordt geleverd en geplaatst door Opdrachtgever. Montage-/aansluitwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door Aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in deze bestekcode. Inclusief demontage. |  |  | 0
R41 | Monteren mof, middenspanning
| Monteren mof, middenspanning (De) montage Ms Moffen/eindsluitingen op basis van giethars, olie of giethars / olie, krimp en/of schuiftechniek. |  |  | 0
R410010 | Monteren MS mof (verbindings-, eind- of overgangsmof). | st | nee
| Betreft: het monteren van verschillende soorten moffen met verschillende aderdiameters op het middenspanningsnet. |  |  | 0
R410020 | Monteren MS eindsluiting. | st | nee
| Prijs gebaseerd op montage van 3x 1-fase eindsluiting (set). Uitvoering haaks en recht. |  |  | 0
R42 | Monteren mof, laagspanning
R420010 | Monteren LS mof (verbindings-, aftak-, eind- of overgangsmof). | st | nee
| Betreft: het monteren van verschillende soorten moffen met verschillende aderdiameters op het laagspanningsnet. |  |  | 0
R420020 | Monteren LS eindsluiting. | st | nee
| Monteren van eindsluiting op rek/kast enkel/dubbel Inclusief: - het plaatsen of aanpassen railafscherming en invoer in de kast - het (de) monteren van het laagspanningsrek / OV-rail (indien aanwezig) - het plaatsen van een veilighedenstrook (indien aanwezig) - het aansluiten of afdoppen van de OVhulpaders |  |  | 0
R43 | Overzetten aansluitingen
R430010 | Overzetten huisaansluiting t/m 3x80A / OV aansluiting bij vervanging van de hoofdkabel. | st | nee
| De aansluiting van of OVL of een woning (huisaansluiting) wordt overgezet op een nieuw gelegde kabel. Hiervoor moeten moffen worden gemaakt, aftakmof, 1mtr kabel en eventueel een verbindingsmof in de aansluiting. |  |  | 0
R430020 | Verwijderen LS kast | st | nee
| Betreft het demonteren van kabels en verwijderen kast, afvoeren regulier. |  |  | 0
R44 | Inzet werkverantwoordelijke
R440010 | Inzet van een erkende werkverantwoordelijke (WV-er). | uur | ja
Betreft de inzet van een door Alliander erkende werkverantwoordelijke (WV-er).
R440020 | Inzet van een werkverantwoordelijke in opleiding. | uur | ja
Betreft de inzet van een werkverantwoordelijke (WV-er) in opleiding conform het opleidingsplan (Annex 5). De eenheidsprijs mag maximaal 50% zijn van de eenheidsprijs van een door Liander erkende WV-er conform post R440010.
R440030 | Vrijschakelen en veiligstellen van een kabeldeel. | keer | ja
| Betreft het vrijschakelen en veiligstellen van een kabeldeel om montagewerkzaamheden in de LS netten uit te voeren. Doel is het aanraakveilig maken van de kabels het net. |  |  | 0
R5 | OPLEVEREN
R500010 | Opstellen en aanleveren van revisiegegevens en opleverdossier. | st | nee
| Betreft: het opstellen en aanleveren van revisigegevens en opleverdossier conform omschrijving in het moederbestek. |  |  | 0
R500020 | Opstellen en aanleveren van revisiegegevens en opleverdossier - exclusief civiel | st | nee
Betreft: het opstellen en aanleveren van revisigegevens en opleverdossier conform omschrijving in het moederbestek behoudens het ondergrondse opleverdossier.
R6 | INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL
Onder inzetten wordt verstaan het in actie laten komen van werknemers en/of materieel onder aansturing van de aannemer.
R61 | Inzetten Personeel
Het inzetten van werknemers is inclusief vervoer, gereedschap en hulpmiddelen. Uitgangspunt: werktijd van 07:00 uur tot 19:00 uur. Buiten de normale werktijden worden de wettelijke toeslagen extra vergoed.
R610040 | Inzetten VP. | uur | ja
Betreft: VP (vakbekwaam persoon). De persoon dient over de juiste Lianderaanwijzing te beschikken.
R610050 | Inzetten AVP distributie. | uur | ja
Betreft: AVP (algemeen vakbekwaam persoon). De persoon dient over de juiste Lianderaanwijzing te beschikken en dient bevoegd te zijn om LS en MS te mogen schakelen.
R610060 | Inzetten VOP. | uur | ja
Betreft: VOP (Voldoend Onderricht Persoon). De persoon dient over de juiste Liander aanwijzing te beschikken.
Totaal